**PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO II - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025.**

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Bairro: Cidade:

CEP: E-MAIL:

Telefone: Fax:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Um.** | **Quant.** | **Descrição** | **Valor unitário** | **Valor Total** |
| 1 | UN | 06 | Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall, com capacidade de refrigeração de **12.000 BTUs**, tecnologia **Dual Inverter** (ou superior), ciclo Frio, com selo Procel de Eficiência Energética **categoria "A"**. Deverá incluir controle remoto sem fio, manual de instruções e todos os acessórios necessários para a instalação. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e de marcas de referência como **LG, Elgin, Electrolux ou de qualidade e desempenho comprovadamente similar ou superior**. A voltagem deverá ser compatível com a infraestrutura elétrica da Câmara (220V). |  |  |

Validade da Proposta: 30 dias